Uchwała Nr XXXV/195/2006

Rady Gminy w Chełmie Śląskim

z dnia 28.02.2006r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełm Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./ Rada Gminy w Chełmie Śląskim

u c h w a l a :

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Chełm Śląski w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Traci moc uchwała Nr VII/45/2003 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chełm Śląski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Franciszek Chmielarski

Załącznik

do uchwały nr XXXV/195/2006

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28.02.2006r.

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWDZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE

GMINY CHEŁM ŚLASKI

Chełm Śląski, 2006r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

#### Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń

wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń

kanalizacyjnych na  terenie gminy Chełm Śląski.

2.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm. ),

- Odbiorca - rozumie się przez to odbiorcę usług, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,

- Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy,

działające na terenie Gminy Chełm Śląski na podstawie zezwolenia wydanego

przez Wójta Gminy.

- Umowa - rozumie się przez to następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

§ 2

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków      wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczanej wody i odbieranych ścieków, określa wydane zezwolenie przez Wójta Gminy na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1.   Minimalną  i maksymalną  ilość dostarczanej wody i odbieranych ścieków

określa Umowa, o której mowa w § 1 ust 2 pkt. 4, zawarta z Odbiorcą.

Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom

zanieczyszczeń  dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez

Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2.   Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia

12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r.  Nr 75, poz. 690,. z  2004 r. Nr 33, poz. 270,

Nr 109, poz. 1156).

3.  Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).

4.  Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 6

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta o jakości wody           przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

Rozdział III

#### Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 7

1. 	Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy             w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie                      o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2.  Przedsiębiorstwo  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada

Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3.  Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku

składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o

zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 8

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy

budynku wielolokalowego,  jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki

uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie

należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki dla poszczególnych

Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

2.  Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3

Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

3.  W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia

postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 9

1.  Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na

czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.  Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa

od Umowy.

4.  Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8

ust 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie

Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy

wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5.  Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 10

1. W umowie określa się miesięczny cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług.

2. W zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia

usług,  a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych,

mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych

grup Odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo  wskazuje w fakturze.

# Rozdział IV

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 11

1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2.  W rozliczeniach strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą

taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź  wprowadzoną w   trybie

art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 12

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w  miejscowej prasie, w terminie określonym w art.24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 13

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

określa  rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 14

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy         o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 15

1. Umowa o  przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo określa w szczególności:

- strony zawierające umowę,

- zakres prac projektowych i budowlano montażowych oraz prac związanych                    z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,

- sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienia wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

- terminy zakończenia budowy przyłączy, przeprowadzenia niezbędnych prób               i odbiorów częściowych oraz prowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

- przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

- podmiot zarządzający przyłączami po ich wybudowaniu.

2. Warunki przyłączenia, względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych

§ 16

1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne

i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie złożony przez osobę ubiegającą

się o przyłączenie.

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującego w Przedsiębiorstwie cennika zatwierdzanego przez Wójta.

3.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może

występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która

ma być przyłączona do sieci.

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

- dane identyfikujące wnioskodawcę,

- adres podłączanej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),

- propozycję formy, termin i sposób płatności za podłączenie,

- datę i podpis wnioskodawcy.

- W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 17

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu w stosunku do nieruchomości,

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

- analizę jakości (chemiczną) odprowadzanych ścieków (dotyczy przemysłowych odbiorców usług).

§ 18

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- Warunki przyłączenia są ważne  2 lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalny dobowy pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania

urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 19

1. Budowa przyłączy następuje na zasadach art. 29 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;z późn. zm.)

2. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem.

3. Termin przystąpienia do robót budowlano-montażowych należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem.

4. Budowa przyłączy odbywa się pod nadzorem pracowników Przedsiębiorstwa.

5. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

6. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 5 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory,  określa Przedsiębiorstwo.

§ 20

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie

umowie  o przyłączenie.

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:

wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą  stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku

wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków

technicznych  uniemożliwiających realizację usługi.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało

wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi.

## 3.  Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latach

wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 22

1.  W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu

cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2.  W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz

odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3.   Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność

Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w

przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od

strony budynku.

4.   W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi

dostarczającego ścieki miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce

połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez umieszczenie pisemnej informacji na obszarze, na którym przewiduje się zakłócenia w świadczeniu usług.

§ 24

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób określony w § 23, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 25

1.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo

powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego

lokalizacji i warunkach korzystania.

2.  Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na

podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 26

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne                    w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 27

- Odbiorca winien odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym lub skutkami niskich temperatur wodomierze i urządzenia pomiarowe tak, aby zapewnić ich sprawne działanie. Do odbiorcy należy także prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 28

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo  oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość

wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci

wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na

warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d)  informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza

kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz

pisemnej Umowie zawartej z Przedsiębiorstwem,

f)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych

lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g)  podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu

terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych,

wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§ 29

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na

działanie sieci.

§ 30

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 31

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 34

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje  upust lub odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie.

§ 35

- W przypadku stwierdzonych dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 2 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

- Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) numer i datę Umowy,

f) podpis Odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie  14 dni od dnia jej wniesienia.

- Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) nazwę Przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z

podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

- Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36

1.  Na cele przeciwpożarowe może się odbywać pobór wody z hydrantów.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki  Straży Pożarnej biorące udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

§ 37

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa

dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z  hydrantów zlokalizowanych w pobliżu strażnic i miejsc prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

§  38

Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu prowadzenia akcji niezwłocznie po otrzymaniu  zgłoszenia lub w czasie dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 39

1.  Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe wg. cen za hurtową dostawę wody stosując ceny ustalone w taryfie. Może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.

2.  Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są raz na kwartał.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .