Książka Przedmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 382,25 mb |  |
| 1. |  | 695*0,55 |  |  |  |  | 382,25 |
| 2 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 695*2*0,55 |  |  |  |  | 764,50 |
| 3 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 175,84 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (695*2*0,15+695*2*0,08)*0,55 |  |  |  |  | 175,84 |
| 5 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 703,36 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*175,84 |  |  |  |  | 703,36 |
| 2. Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 8 389,32 m2 |  |
| 7 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 2 097,33 m2 |  |
| 8 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 252,56 m3 |  |
| 9 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 75,77 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 252,56*0,3 |  |  |  |  | 75,77 |
| 10 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 176,79 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 252,56*0,7 |  |  |  |  | 176,79 |
| 11 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 137,30 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 457,68*0,3 |  |  |  |  | 137,30 |
| 12 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 188,67 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 628,91*0,3 |  |  |  |  | 188,67 |
| 13 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 970,61 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (628,91+757,68)*0,7 |  |  |  |  | 970,61 |
| 14 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6 556,60 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(628,91+757,68+252,56) |  |  |  |  | 6 556,60 |
| 15 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 341,70 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1139,01+0)*0,3 |  |  |  |  | 341,70 |
| 16 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 797,31 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1139,01*0,7 |  |  |  |  | 797,31 |
| 17 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 681,91 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2273,04*0,3 |  |  |  |  | 681,91 |
| 18 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 591,13 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2273,04*0,7 |  |  |  |  | 1 591,13 |
| 19 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 829,71 m2 |  |
| 20 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 020,62 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2273,04+1129,01)*0,3 |  |  |  |  | 1 020,62 |
| 21 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 797,31 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1139,01*0,7 |  |  |  |  | 797,31 |
| 22 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 591,13 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2273,04*0,7 |  |  |  |  | 1 591,13 |
| 23 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 8 389,32 m2 |  |
| 24 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 314,60 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2097,33*0,15 |  |  |  |  | 314,60 |
| 25 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 419,47 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 8389,32*0,05 |  |  |  |  | 419,47 |
| 26 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 945,12 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3938*0,4*0,6 |  |  |  |  | 945,12 |
| 27 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 19,00 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 950/50 |  |  |  |  | 19,00 |
| 28 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 210,03 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3938*0,4*0,4/3 |  |  |  |  | 210,03 |
| 29 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 900,00 r-g |  |
| 30 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1 639,15 m3 |  |
| 3. Roboty montażowe dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3 938,00 m |  |
| 32 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 656,33 złącze |  |
| 1. |  | 3938/6 |  |  |  |  | 656,33 |
| 33 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 68,17 złącze |  |
| 1. |  | 409/6 |  |  |  |  | 68,17 |
| 34 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie odpowietrzające i spustowe wraz z kształtkami i armaturą - zamiennik Grupa kosztów: Roboty w zakresie bud. ruroć. - 45230000-8 - ST 03 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 35 | KNNR 4 1420-010-020 Odpowietrzniki do kanalizacji z zaworami hydr. - zamiennik Grupa kosztów: Roboty pomocn. dla ruroć - 45232000-2 - ST04 i 05 Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 36 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - kolana Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 17,00 szt |  |
| 1. |  | (15+19)*0,5 |  |  |  |  | 17,00 |
| 37 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 38 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - tuleje Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 39 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 40 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 9,24 próba |  |
| 1. |  | 4157/450 |  |  |  |  | 9,24 |
| 41 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 42 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 4. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 4 1206-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 60,20 m |  |
| 44 | KNNR 4 1005-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 219,1/8,0 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 24,00 m |  |
| 45 | KNNR 4 1005-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 159,0/5,6 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 1,20 m |  |
| 46 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 1,50 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*0,3 |  |  |  |  | 1,50 |
| 47 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 61,40 m |  |
| 1. |  | 60,2+1,2 |  |  |  |  | 61,40 |
| 48 | KNNR 5 0705-020-040 Ułożenie rur osłonowych PVC o średnicy do 100 mm - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 49 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 50 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 60,00 kpl |  |
| 51 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 60,00 kpl |  |
| 52 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 100,00 kpl |  |
| 53 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 54 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 22,00 m |  |
| 5. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 56 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 57 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 58 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 764,50 m2 |  |
| 6. Rozbiórki i odtworzenia - sieci ciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 24,00 szt |  |
| 60 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 61 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 62 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 63 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 64 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 300,00 m |  |
| 65 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 66 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 67 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 68 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 69 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m |  |
| 70 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 300,00 m |  |
| 71 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 72 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 1. |  | 6+4+6*0 |  |  |  |  | 10,00 |
| 7. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 3 447,00 mb |  |
| 74 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 894,00 m2 |  |
| 1. |  | przy szerokości zgodnie z zało |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3447*2 |  |  |  |  | 6 894,00 |
| 75 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 894,00 m2 |  |
| 76 | KNNR 6 0801-040-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 358,00 m2 |  |
| 1. |  | przyjęto szer. pasa robót 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 358*2*0,5 |  |  |  |  | 358,00 |
| 77 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1 585,62 m3 |  |
| 1. |  | Grubość asfaltu i podbudowy zg |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3447*2*0,15+3447*2*0,08 |  |  |  |  | 1 585,62 |
| 78 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 342,48 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*1585,62 |  |  |  |  | 6 342,48 |
| 8. Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 6 288,30 m2 |  |
| 80 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 4 192,20 m2 |  |
| 81 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 518,02 m3 |  |
| 1. |  | 450,77+67,25 |  |  |  |  | 518,02 |
| 82 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 155,41 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (450,77+67,25)*0,3 |  |  |  |  | 155,41 |
| 83 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 362,61 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (450,77+67,25)*0,7 |  |  |  |  | 362,61 |
| 84 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 461,84 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1352,32+187,13)*0,3 |  |  |  |  | 461,84 |
| 85 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 665,90 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2212,94+6,72)*0,3 |  |  |  |  | 665,90 |
| 86 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 631,38 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2212,94+6,72+1352,32+187,13)* |  |  |  |  | 2 631,38 |
| 87 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 17 108,52 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(2212,94+6,72+1352,32+18 |  |  |  |  | 17 108,52 |
| 88 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 521,38 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (942,48+665,62+101,02+28,8)*0, |  |  |  |  | 521,38 |
| 89 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 90,87 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (101,02+28,8)*0,7 |  |  |  |  | 90,87 |
| 90 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 125,67 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (942,48+665,62)*0,7 |  |  |  |  | 1 125,67 |
| 91 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 476,42 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4056,97+864,44)*0,3 |  |  |  |  | 1 476,42 |
| 92 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 444,99 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4056,97+864,44)*0,7 |  |  |  |  | 3 444,99 |
| 93 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 10 679,25 m2 |  |
| 94 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 958,85 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4056,97+864,44+942,48+665,62) |  |  |  |  | 1 958,85 |
| 95 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 38,95 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (101,02+28,8)*0,3 |  |  |  |  | 38,95 |
| 96 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 216,54 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (942,48+665,62+101,02+28,8)*0, |  |  |  |  | 1 216,54 |
| 97 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 3 444,99 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4056,97+864,44)*0,7 |  |  |  |  | 3 444,99 |
| 98 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 6 288,30 m2 |  |
| 99 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 628,83 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4192,2*0,15 |  |  |  |  | 628,83 |
| 100 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 314,42 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6288,3*0,05 |  |  |  |  | 314,42 |
| 101 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 1 708,80 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7120,0*0,4*0,6 |  |  |  |  | 1 708,80 |
| 102 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 34,00 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1700/50 |  |  |  |  | 34,00 |
| 103 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 379,73 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7120*0,4*0,4/3 |  |  |  |  | 379,73 |
| 104 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 000,00 r-g |  |
| 105 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 4 277,14 m3 |  |
| 1. |  | 4016,04+261,1 |  |  |  |  | 4 277,14 |
| 9. Roboty montażowe dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNNR 4 1009-100-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 499,00 m |  |
| 107 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 2 653,00 m |  |
| 108 | KNNR 4 1009-040-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 2 303,00 m |  |
| 109 | KNNR 4 1009-030-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1 665,00 m |  |
| 110 | KNNR 4 1010-10010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 225 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 83,33 złącze |  |
| 1. |  | 500/6 |  |  |  |  | 83,33 |
| 111 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 442,17 złącze |  |
| 1. |  | 2653/6 |  |  |  |  | 442,17 |
| 112 | KNNR 4 1010-05010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 383,83 złącze |  |
| 1. |  | 2303/6 |  |  |  |  | 383,83 |
| 113 | KNNR 4 1010-03010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 277,50 złącze |  |
| 1. |  | 1665,0/6 |  |  |  |  | 277,50 |
| 114 | KNNR 4 1413-030-020 Studnie podciśnieniowe betonowe 1000x1000 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie - montaż - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 95,00 szt |  |
| 115 | AW-090 Studnie podciśnieniowe jednozaworowe - dostawa i uruchomienie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 95,00 kpl |  |
| 116 | KNNR 4 1112-040-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 117 | KNNR 4 1112-030-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 150 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 kpl |  |
| 118 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 4,00 kpl |  |
| 119 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD 90-110 mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - zamiennik - lifty i trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 30,00 szt |  |
| 120 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 160-225 mm - zamiennik - lifty i trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 121 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - tuleje Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 122 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) - zamiennik - red Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 123 | Wacetob 2-18 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-125 mm na luźny kołnierz)- zamiennik - red. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 124 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 8,82 próba |  |
| 1. |  | (1665+2303)/450 |  |  |  |  | 8,82 |
| 125 | KNNR 4 1606-020-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 5,90 próba |  |
| 1. |  | 2653/450 |  |  |  |  | 5,90 |
| 126 | KNNR 4 1606-03-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,11 próba |  |
| 1. |  | 500/450 |  |  |  |  | 1,11 |
| 127 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 128 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 410,00 m |  |
| 10. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | KNNR 4 1206-020-040 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 86,00 m |  |
| 130 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 23,10 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 77*0,3 |  |  |  |  | 23,10 |
| 131 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 86,00 m |  |
| 132 | Wacetob 2-18 0903-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 45,00 kpl |  |
| 133 | Wacetob 2-18 0903-06-090 Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 45,00 kpl |  |
| 134 | Wacetob 2-18 0901-01-090 Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 20,00 kpl |  |
| 135 | KNR 2-10 0301-03-040 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III- IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 66,00 m |  |
| 136 | KNR 2-10 0303-04-040 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głębokość do 11 m. Grunt III-IV kategorii Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 66,00 m |  |
| 11. Roboty montażowe dla systemu monitoringu sieci |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | AW-m1-090 Podłączenie urządzeń technologicznych pompowni oraz magistrali BUS do systemu wizualizacji Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 138 | AW-m2-090 Dostawa układów transmisji MASTER Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 139 | AW-m3-090 Dostawa wzmacniaczy (repaterów) linii Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 140 | AW-m4-090 Montaż i uruchomienie układu MASTER Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 141 | AW-m5-090 Montaż i uruchomienie wzmacniaczy linii Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 142 | AW-m9-090 Wykonanie likalnej sieci komputerowej pompowni Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 143 | AW-m10-090 Dostawa układów czujników magnetycznych stanu zaworu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 95,00 kpl |  |
| 144 | AW-m11-090 Dostawa skrzynek przyłączeniowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 95,00 kpl |  |
| 145 | AW-m13-090 Dostawa sygnalizatorów przepełnienia Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 95,00 kpl |  |
| 146 | AW-m14-090 Montaż elementów systemu monitoringu sieci podciśnieniowej w studzienkach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 95,00 kpl |  |
| 147 | AW-m15-040 Montaz kabli systemu monitoringu wraz podejściem do puszki w studzienkach prózniowych -kabel YKY 5x1,5 + kabel YKY 3x1,5 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 16 000,00 m |  |
| 12. Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | KNNR 6 0112-030-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 894,00 m2 |  |
| 149 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 894,00 m2 |  |
| 150 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 894,00 m2 |  |
| 151 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 6 984,00 m2 |  |
| 152 | KNNR 6 0204-030-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 30 cm - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 358,00 m2 |  |
| 1. |  | 716*0,5 |  |  |  |  | 358,00 |
| 153 | KNNR 6 0204-060-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 358,00 m2 |  |
| 13. Rozbiórki i odtworzenia - sieci podciśnieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 30,00 szt |  |
| 155 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 156 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 200,00 m2 |  |
| 157 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 158 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 159 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 75,00 m |  |
| 160 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 161 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 162 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 163 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 164 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m |  |
| 165 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 75,00 m |  |
| 166 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 167 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 14. Roboty ziemne - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 905,40 m2 |  |
| 169 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Usuwanie warstwy gleby-45112210-0 - ST 01.02 |  |  |  |  | 603,60 m2 |  |
| 170 | KNR 2-01I 0118-01-060 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach. V kategoria gruntu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 137,89 m3 |  |
| 171 | KNR 2-01 0301-04-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km.Grunt kategorii V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 55,16 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabela A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 137,89*0,4 |  |  |  |  | 55,16 |
| 172 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.V - zamiennik Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 82,73 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 137,89*0,6 |  |  |  |  | 82,73 |
| 173 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 89,71 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 224,27*0,4 |  |  |  |  | 89,71 |
| 174 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 134,56 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (224,27+0)*0,6 |  |  |  |  | 134,56 |
| 175 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 1 448,64 m3 |  |
| 1. |  | Odwóz zgodnie z założeniami na |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5-1)*(224,27+137,89) |  |  |  |  | 1 448,64 |
| 176 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-V Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 461,87 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (965,26+189,42)*0,4 |  |  |  |  | 461,87 |
| 177 | KNNR 1 0209-07-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 113,65 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (189,42+0)*0,6 |  |  |  |  | 113,65 |
| 178 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 579,16 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 965,26*0,6 |  |  |  |  | 579,16 |
| 179 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 496,42 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1241,04*0,4 |  |  |  |  | 496,42 |
| 180 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 744,62 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1241,04*0,6 |  |  |  |  | 744,62 |
| 181 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 2 615,60 m2 |  |
| 182 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 882,52 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1241,04+965,26)*0,4 |  |  |  |  | 882,52 |
| 183 | KNNR 1 0318-04-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii IV-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 75,77 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (0+189,42)*0,4 |  |  |  |  | 75,77 |
| 184 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-V Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 692,81 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (965,26+189,42)*0,6 |  |  |  |  | 692,81 |
| 185 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 744,62 m3 |  |
| 1. |  | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1241,04*0,6 |  |  |  |  | 744,62 |
| 186 | KNNR 1 0218-01-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km,kategoria gruntu I-II - rozplantowanie humusu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 905,40 m2 |  |
| 187 | KNNR 1 0504-010-060 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu,grunty kategorii I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 90,54 m3 |  |
| 1. |  | Grubość warstwy 0,15 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 603,6*0,15 |  |  |  |  | 90,54 |
| 188 | KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 45,27 m2 |  |
| 1. |  | Zgodnie z założeniami przyjęto |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 905,4*0,05 |  |  |  |  | 45,27 |
| 189 | KNNR 1 0610-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm |  |  |  |  | 120,72 m |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1006*0,2*0,6 |  |  |  |  | 120,72 |
| 190 | KNNR 1 0618-020-020 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe). Średnice nominalne rur 600-800 mm |  |  |  |  | 2,40 szt |  |
| 1. |  | studzienki co 50 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 120/50 |  |  |  |  | 2,40 |
| 191 | KNNR 1 0605-020-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 26,83 szt |  |
| 1. |  | Przyjęto odwadnianie zgodnie z |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1006*0,2*0,4/3 |  |  |  |  | 26,83 |
| 192 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 50,00 r-g |  |
| 193 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka, podsypka i zasypka wraz z wymianą części gruntu w drogach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 362,16 m3 |  |
| 15. Roboty montażowe - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | KNNR 4 1308-030-040 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW), o średnicy zewnętrznej 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 474,00 m |  |
| 195 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 |  |  |  |  | 532,00 m |  |
| 196 | KNNR 4 1417-0141-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą chodnikową żeliwną 1,5 t,kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 15,00 szt |  |
| 197 | KNNR 4 1417-02010-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,pierścieniem odciążającym, włazem 12,5 t, kineta studzienki z PP Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 150,00 szt |  |
| 198 | KNNR 4 1606-050-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 300 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,33 próba |  |
| 1. |  | 532/400 |  |  |  |  | 1,33 |
| 199 | KNNR 4 1606-03-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 200 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 1,00 próba |  |
| 200 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją kamerowania wykonanych kanałów grawitacyjnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 0,50 kpl |  |
| 201 | AW-040 Wykonanie zabezpieczeń pasa robót ogrodzeniem przestawnym nie związanym z gruntem o wys. miń 1,8 m Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 16. Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | KNNR 4 1005-06-040 Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323,0/8,8 mm o złączach spawanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 26,00 m |  |
| 203 | KNNR 4 1210-010-060 Wypełnienie rur ochronnych betonem. Zamknięcia rur ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 3,00 m3 |  |
| 1. |  | Przyjęto po 0,3 m3 dla jednej |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*0,3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 204 | KNR 2-18 1209-0120-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ruroc. odpr. ścieków-45231300-8 - ST 04.00 |  |  |  |  | 26,00 m |  |
| 1. |  | 84*0+26+94*0 |  |  |  |  | 26,00 |
| 17. Rozbiórki i odtworzenia - sieci grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | KNR 2-01 0106-02-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 206 | KNNR 6 0805-050-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m2 |  |
| 207 | KNNR 6 0802-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 25,00 m2 |  |
| 208 | KNNR 6 0803-050-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Roboty w zakresie dróg - 45233000-9 - ST 01 i 06 Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 209 | KNNR 6 0806-010-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 210 | KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 211 | KNNR 6 0808-030-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 212 | KNNR 6 0808-040-040 Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do si Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 213 | KNNR 6 0503-020-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m2 |  |
| 214 | KNNR 6 0109-030-050 Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 25,00 m2 |  |
| 215 | KNNR 6 0302-040-050 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 216 | KNNR 6 0401-010-040 Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 217 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 218 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 100,00 m |  |
| 219 | KNR 2-02 1802-02-040 Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach,na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych wgniazdach cokołów Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 50,00 m |  |
| 220 | KNNR 4 1427-010-020 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 58,00 szt |  |
| 1. |  | 58+128*0+116*0 |  |  |  |  | 58,00 |