Książka Przedmiarów

| 1. Pompownia PT3 - cz. budowlana |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0308-02-060 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami samochodowymi 5-6 t,w pojemnikach i wyładowaniem na odkład.Grunt kategorii III-IV. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 79,87 m3 |  |
| 2 | KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 62,99 m3 |  |
| 3 | KNNR 1 0206-04010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 16,88 m3 |  |
| 4 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 16,88 m3 |  |
| 5 | KNNR 2 1201-010-060 Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,29 m3 |  |
| 6 | KNNR 2 0601-04020-050 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 25,74 m2 |  |
| 7 | KNNR 2 0101-010-050 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 12,87 m2 |  |
| 8 | KNNR 2 0104-010-034 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,03 t |  |
| 9 | KNNR 2 0104-020-034 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy 14-20 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,19 t |  |
| 10 | KNNR 2 0107-010-060 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 3,22 m3 |  |
| 11 | KNNR 2 1202-020-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm - pod mury Ytong Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 9,39 m2 |  |
| 12 | KNNR 2 1202-030-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 9,39 m2 |  |
| 13 | KNNR 2 0306-03010-060 Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 36,5 cm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 10,80 m3 |  |
| 14 | KNNR 2 0601-07020-050 Izolacja pionowa murów z bl. Ytong klejona do podłoża, izolacja typu Ytong Bituthene 4000 ułożona na farbie gruntującej do izolacji - zamiennik Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,20 m2 |  |
| 15 | KNNR 2 1201-030-060 Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,76 m3 |  |
| 16 | KNNR 2 0106-020-060 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,01 m3 |  |
| 17 | KNNR 2 0101-020-050 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,stóp i płyt fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,70 m2 |  |
| 18 | KNNR 2 0106-020-060 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,44 m3 |  |
| 19 | KNNR 2 1202-020-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm - pod mury Ytong Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 20 | KNNR 2 1202-030-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 21 | KNR 2-02 0283-02-060 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m3. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,36 m3 |  |
| 22 | KNR 2-02 0290-0601-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,10 t |  |
| 23 | KNNR 2 0306-03010-060 Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 36,5 cm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 32,01 m3 |  |
| 24 | KNNR 2 0306-060-040 Ściany i ścianki z bloczków YTONG. Ułożenie nadproży prefabrykowanych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,25 m |  |
| 25 | AW-040 Dostawa nadproży Ytong |  |  |  |  | 2,25 m |  |
| 26 | KNNR 2 0402-050-040 Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 72,00 m |  |
| 27 | KNNR 2 0402-05010-060 Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,71 m3 |  |
| 28 | KNNR 2 0402-040-040 Konstrukcje dachowe z bali iglastych nasyconych. Miecze i kleszcze (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 28,00 m |  |
| 29 | KNNR 2 0402-04010-060 Konstrukcje dachowe z bali iglastych nasyconych. Miecze i kleszcze (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,39 m3 |  |
| 30 | KNNR 2 0402-010-040 Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Murłaty i podwaliny (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 26,40 m |  |
| 31 | KNNR 2 0402-01010-060 Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Murłaty i podwaliny (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 0,26 m3 |  |
| 32 | KNR 4-01 0631-01-050 Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, bali i krawędziaków Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 33 | KNR 4-01 0631-01-050 Dodatkowe zabezpieczenie dachu Caponem - zamiennik - R*0,5 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 34 | KNNR 2 0602-050-050 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 39,60 m2 |  |
| 35 | KNNR 2 0403-010-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 36 | KNNR 2 0501-020-050 Dwuwarstwowe pokrycie na dachach drewnianych z papy asfaltowej na tekturze Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 37 | KNNR 2 0403-020-050 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 38 | KNNR 2 0502-020-050 Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki z uszczelnieniem od spodu zaprawą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 59,04 m2 |  |
| 39 | KNNR 2 0505-010-050 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,10 m2 |  |
| 40 | KNNR 2 0505-050-040 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 16,40 m |  |
| 41 | KNNR 2 0505-07010-040 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej |  |  |  |  | 6,80 m |  |
| 42 | KNNR 2 0601-04020-050 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 33,38 m2 |  |
| 43 | KNNR 2 1201-010-060 Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,21 m3 |  |
| 44 | KNNR 2 1209-030-050 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 33,38 m2 |  |
| 45 | KNNR 2 1209-060-050 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej metodą regularną. Dopłata zakażdy 1 mm zaprawy klejowej Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 33,38 m2 |  |
| 46 | KNR 2-02 1120-05-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 23,08 m |  |
| 47 | KNR 2-02 0609-10-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 83,30 m2 |  |
| 48 | KNNR 2 0602-020-050 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na zaprawie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 41,41 m2 |  |
| 49 | KNR 2-02 0817-01-050 Osiatkowanie na ścianach i stropach. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 127,25 m2 |  |
| 50 | KNR 2-02 0801-02-050 Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane mechanicznie.Budynki do 8 kondygnacji. Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 127,25 m2 |  |
| 51 | KNNR 2 0803-020-050 Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 46,16 m2 |  |
| 52 | KNNR 2 1401-050-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 81,08 m2 |  |
| 53 | KNNR 2 1002-020-050 Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x12 cm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 29,25 m2 |  |
| 54 | KNNR 2 1001-010-050 Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 70,79 m2 |  |
| 55 | KNR 4-01 1212-25-040 Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 23,20 m |  |
| 56 | KNR 4-01 1212-0201-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 4,10 m2 |  |
| 57 | KNNR 2 1302-030-050 Drzwi stalowe i przegrody pełne Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 2,52 m2 |  |
| 2. Pompownia P3 - ogrodzenie i drogi wewn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 59 | KNR 2-01 0126-02-050 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 900,00 m2 |  |
| 60 | KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 61 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 62 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 63 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 64 | KNR 00-11 0326-03-050 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" 80 mm t:60/8 bez pasów rozdzielczych,na podsypce piaskowej 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 250,00 m2 |  |
| 65 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 9,38 m3 |  |
| 66 | KNR 2-31 0402-05-060 Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 1,50 m3 |  |
| 67 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 125,00 m |  |
| 68 | KNR 2-31 0403-07-040 Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 69 | KNNR 1 0518-020-040 Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm na podbudowie Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 65,00 m |  |
| 70 | AW-060 Dostawa humusu dla pow. 650 m2 i gr. warstwy 5 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 32,50 m3 |  |
| 1. |  | 650*0,05 |  |  |  |  | 32,50 |
| 71 | KNNR 1 0526-010-060 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 |  |  |  |  | 650,00 m3 |  |
| 72 | KNR 2-02 1803-02-040 Ogrodzenia z siatki prętowej - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 120,00 m |  |
| 73 | KNNR 2 1303-020-050 Brama wjazdowa - zamiennik Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Wznoszenie ogrodzeń - 45342000-6 - ST 06.00 |  |  |  |  | 6,40 m2 |  |
| 1. |  | 4*1,6 |  |  |  |  | 6,40 |